武侯区残疾人辅助器具采购需求书

成都市武侯区残疾人联合会

目录

- 采购项目及清单

二、工期要求

三、投标供应商特定的资质要求

一、采购项目及清单

| 序号 | 改造项目 | 图片示例 | 参数规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸缩手杖 |  | 高度：71-94CM 承重：90KG 材质：铝合金 | 164 |
| 2 | 折叠手杖 |  | 材质：铝合金 高度：850-970mm | 40 |
| 3 | 手杖凳 |  | 材质：铝合金 规格：长度：870mm 宽度：380mm 高度：510mm | 84 |
| 4 | 四脚手杖 |  | 材质：铝合金 高度：74-97CM | 61 |
| 5 | 腋拐 |  | 材质：不锈钢 规格： 高度：1010-1410mm,高度可调 总长：203mm; 手柄长度：100mm, 最大宽度：43mm, 最大载荷：170kg | 36 |
| 6 | 拐胶头（配件） |  | 材质：牛筋橡胶 规格：总高度：50mm 上口内直径：22mm 底垫厚度：16mm 下口外直径：38mm | 16 |
| 7 | 智力积木 |  | 儿童用木质堆积积木。40块七彩积木 | 17 |
| 8 | 眼镜助视器 |  | 材料：高原子树脂材料 规格：1.5X、1.75X、2X、2.25X、2.5X、2.75X、3X、3.5X（具体按需求提供） | 18 |
| 9 | 盲杖 |  | 材料：铝合金杖体，四折叠，杖体带反光标示 规格：伸开长度：1250mm,折叠长度：30cm | 59 |
| 10 | 震动闹钟 |  | 一组闹钟闹铃，可定时振动一次，振动一分钟左右自动停止，AM/PM上午下午、12/24小时时间显示，LED夜光灯，5分钟贪睡，一键测试振动功能，振动、嘀嘀声、振动+嘀嘀声三种提示方式。 | 19 |
| 11 | 电子盲表 |  | 机芯：电子语音机芯加进口电池，使用寿命：1年 支持语言：中文、英文、粤语、西班牙、俄文。。。 | 27 |
| 12 | 放大镜 |  | 直径60MM ,5倍放大 | 43 |
| 13 | 坐便椅 |  | 材质：不锈钢 规格：坐宽：490mm 坐高：450-550mm 背高：750-850mm | 105 |
| 14 | 防滑沐浴垫 |  | PVC材料 | 67 |
| 15 | 沐浴椅 |  | 铝合金主架 承重230斤 带靠背 | 125 |
| 16 | 助行器 |  | 高度可从75cm调高到94cm， 宽度约为53cm， 铝合金材质， 可作固定式或交互式使用，既轻松又结实，可根据使用者的身高进行高度调节，还可以折叠，存放方便，室内外都可以使用 | 8 |
| 17 | 听书机 |  | 规格参数. 1）处理器：MIPS 336兆赫兹. 2）外形规格尺寸：长68毫米＊宽120毫米*高20毫米. 3）重量：120克含锂电池. 4）液晶屏点阵：132＊32. 5）语言：简体中文. 6）USB协议：USB2.0 high speed。 7）内置存贮器容量：4G. 8）支持外插SD卡容量：32兆到32G. 9）支持电脑操作系统：Windows2003以上 10）操作温度： 0摄氏度到40摄氏度 | 19 |

二、工期要求

辅具采购交货时间为签订合同后15个工作日。

三、供应商特定的资质要求

（一）具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照国税地税登记证、组织机构代码等相关证件；
    （二）须具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，是残疾人辅助器具生产企业或代理商；

（三）具有履行合同所必需的器材和专业技术能力；

（四）所提供产品均具有质量检验合格证书；

（五）投标单位为代理商的，应提供原制造商针对本项目所投产品的授权；

（六）须在成都市有常设的售后服务网点和技术保障服务人员，能确保24小时内上门提供售后服务；

（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（八）注册资金50万元以上（包括50万元）；

（九）依法足额向国家缴纳税收和社会保证金；

（十）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、供应商提供的文件

（一）报价

辅助器具报价明细

| 序号 | 改造项目 | 数量 | 报价单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸缩手杖 | 164 |  |  |  |
| 2 | 折叠手杖 | 40 |  |  |  |
| 3 | 手杖凳 | 84 |  |  |  |
| 4 | 四脚手杖 | 61 |  |  |  |
| 5 | 腋拐（不锈钢） | 36 |  |  |  |
| 6 | 拐胶头（配件） | 16 |  |  |  |
| 7 | 智力积木 | 17 |  |  |  |
| 8 | 眼镜助视器 | 18 |  |  |  |
| 9 | 盲杖 | 59 |  |  |  |
| 10 | 震动闹钟 | 19 |  |  |  |
| 11 | 电子盲表 | 27 |  |  |  |
| 12 | 放大镜 | 43 |  |  |  |
| 13 | 坐便椅 | 105 |  |  |  |
| 14 | 防滑沐浴垫 | 67 |  |  |  |
| 15 | 沐浴椅 | 125 |  |  |  |
| 16 | 助行器 | 8 |  |  |  |
| 17 | 听书机 | 19 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

总报价(大写)：

供应商名称：							(加盖公章)

法定代表人或代理人：						  （签字）

（二）资格要求相关证明材料

1．营业执照副本复印件，加盖鲜章。

2．组织机构代码证副本复印件，加盖鲜章。

3．税务登记证副本复印件，加盖鲜章。

4．参加本次政府采购活动前三年内无重大违法经营记录和经济诉讼（投标人承诺）。

5．提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（投标人承诺）。

(三)提交样品

1．提交样品时间：2017年5 月5日上午10点。

2．提交样品地点为：武侯区残联五楼。

3．提交样品为：伸缩手杖（不锈钢/合金） 、听书机、沐浴椅（带靠背）、坐便椅。

（四）联系方式

联系人：杨聪聪            联系电话：028-87428253

邮箱：1126369529@qq.com